- 垫江县中医院

- 询 价 文 件

- 采购计划编号：DZY221208-1

- 项 目 名 称：准分子光治疗仪采购项目

采购人：重庆市垫江县中医院

- 二〇二二年十二月

第一篇  询价采购须知......................................................................................1

第二篇  询价项目参数需求..............................................................................5

第三篇  商务要求..............................................................................................8

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款.........................11

- 报价供应商须知.................................................................................14

### 第六篇  合同主要条款.....................................................................................15

第七篇 供应商编制响应文件要求...................................................................18

# 第一篇 询价采购须知

重庆市垫江县中医院对准分子光治疗仪进行询价采购，本次采购为单价采购，欢迎有资格的生产厂家、供应商参加报价。

一、说明

## 1、采购项目内容

| - 设备名称 | - 数量（台） | - 最高限价（万元） | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 准分子光治疗仪 | - 2 | - 4.8 | - 3 |

2、询价费用

参与询价的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

3、报价

本次报价须为人民币报价，本项目为交钥匙工程，不得因漏报、少报等原因要求采购人追加预算。投标总报价不得超出最高限价，否则被视为无效报价。

4、本项目不允许分包、转包，不接受联合体报价。

## 二、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税和社保缴纳的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章）；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

8.本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

备注：

1、以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为资格审查不合格。以上材料按“第七篇 报价文件格式”的顺序要求组织编写并装订，资质审查时须提供原件备查、复印件加盖供应商单位（公司)公章留存。询价时，未按要求提供报价资料或评审小组要求核验原件而未提交的，评审小组将判定资格审查不合格。

2、采购结束后，采购人有权对供应商的报价资料进行核实，如供应商提供虚假报价资料，其成交资格将被取消，保证金不予退还，并按规定对供应商进行查处。

## 三、报价文件递交截止时间、询价时间

（三）报价文件递交及截止时间、地点：北京时间2022年12月13日 09 时 30分至2022年12月13日10时00分止。地点：垫江县中医院行政办公区409室。

（五）询价时间：2022年12月 13 日北京时间10时00分。

四、成交供应商变更

1、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选单位为成交供应商或重新招标。

2、成交供应商无充分理由放弃中标的，采购人应将情况报相关部门。

五、成交通知

签订合同时，根据需要，采购人有权提出对技术条件发生变化的服务作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

六、签订合同

1、成交供应商按指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、询价采购文书、补遗文件、成交供应商的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，将取消其成交资格，成交供应商应当承担相应的法律责任。

七、投标保证金：现场缴纳，金额（人民币）：伍佰元整（小写：500.00元）。

八、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市垫江县中医院官网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

1、最低价评审法。已入围评审的响应供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

2、响应文件有一条及以上不能满足询价文件一般技术参数或商务要求的，响应供应商将失去成为成交供应商的资格。

十、其他

1、响应供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、联系方式

采购人：重庆市垫江县中医院

联系人： 汪老师     电话：13509469919

地  址：重庆市垫江县桂溪镇工农路502号

# 第二篇 询价项目需求、参数

一、采购数量：2台

二、设备用途：用于小面积银屑病、白癜风、斑秃、玫瑰糠疹、特应性皮炎、慢性湿疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎、瘙痒症、掌跖脓疱病、带状疱疹等皮肤病的高强度治疗；

三、技术参数：

1、光源：高强度氯化氙准分子光；

2、全景观察窗，便于治疗观察；

3、不低于四种光源遮光盖，满足多种大小皮损治疗需求；

4、峰值波长（nm）：308 ；

5、辐照面积（长×宽，mm）：47×47（±10% ） ；

6、辐照强度（mW/cm²）：38 ；

7、重量（Kg）:  ≤2 ；

8、交流电压（V）:220±10% ;

9、电源频率（Hz）: 50±1 ;

10、输入功率（VA）: ≤300 。

三、配置清单：

| 主件 | 治疗仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 配件 | 防护眼镜 | 1副 |
|  | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |

# 第三篇 商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期(或为：实施时间)：签订合同后，5个日历日日内完成安装并验收合格。

（二）交货地点(或为：实施地点)：垫江县中医院皮肤科。

（三）验收：由医院组织相关人员验收， 达到国家规定标准，验收运行正常。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，本项目为交钥匙工程，包含设备、保运、安装、调试、人工、交通、差旅、系统测试、附件、培训、技术服务、售后服务、税金、人员培训、合理的利润、税费、信息系统接口费等为完成本项目验收合格前的所有费用，投标人应充分考虑相应的报价风险，不得因漏报、少报等原因要求采购人追加预算。投标总报价不得超出最高限价，否则被视为无效报价。

## 三、质量保证及售后服务：

（一）质量保证

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于3年。有生产厂家不低于3年质量保证相关证明。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

## （二）售后服务

1、供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

电话咨询：供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

现场响应：用户遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在12小时内提供上门服务，2小时内排除故障，确保产品正常工作；无法在2小时内排除故障的，必须提供备用产品，使用户能够正常使用。

技术升级：在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、其他服务要求

（1）质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（2）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

(3)需要与医院内部管理系统端口对接的，由设备厂家免费提供对接端口，涉及支付接口费的由成交人全额支付接口费。

## 四、付款方式

（一）投标保证金

在招标结果公示期满，签订合同后5个工作日内退还。

(二）履约保证金：按中标金额5%在中标公示期结束后打到甲方指定账户，履约完成后5个工作日内无息退还。

（三）付款方式：

1、付款比例：安装验收完毕后1个月内支付全款。

2、支付方式：

（1）成交人按采购合同实施并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

（2）成交人向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、违约责任

若中标人提供的服务不符合合同及采购文件要求的服务标准或履约过程中有违约行为的，给采购人造成损失的，应承担全部责任，同时承担本次采购金额20%作为违约金。

七、安全责任

1.在服务过程中，不能影响医院的正常医疗秩序。与该项目有关的运输、安装等因安全问题产生的一切费用概由中标人自行负责。

2.中标人的工作人员在为采购人服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由中标人自行负责。

3.中标人在为采购方服务期间，院内外环境安全等，涉及损坏院内外财产人身安全及自身财产人身安全等，一律由中标人自行负责。

八、培训

供应商对其提供产品的使用和操作具有培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，直到使用人员能够正常操作。

九、解决争议的办法

采购双方出现争议的，由采购双方友好协商，协商不成的提请垫江县人民法院诉讼、仲裁解决。

十、其他商务要求内容

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由采购双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

（一）评标方法定义

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

（二）评标程序

评标工作由重庆市垫江县中医院负责组织，具体评标事务由重庆市垫江县中医院依法组建的评标委员会负责。开标按以下顺序进行：

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件等的规定，对报价文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。具体要求见下表：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 基本资格条件承诺函 （见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税和社保缴纳的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按询价文件要求提供 |

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否完全满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 完全响应本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 完全响应本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5、推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价出现相同时则采取现场第二次报价，价格最低为第一中标候选人。

## 二、评标标准

（一）关于技术、商务偏离

1.“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求” 有一条及以上不能满足招标文件要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.“第三篇 项目商务要求”有一条及以上不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格；

3. 评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交足额投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  报价供应商须知

## 一、报价供应商

（一）报价供应商

报价供应商是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格报价供应商条件

合格报价供应商应完全符合询价文件第一篇中规定的报价供应商资格条件，并对询价文件作出实质性响应。

（三）报价供应商的风险

报价供应商没有按照询价文件要求提供全部资料，或者报价供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

报价供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究报价供应商法律责任。

## 二、询价文件

询价文件是报价供应商编制报价文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。询价文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询价文件由询价邀请书；项目技术规格、数量及质量等要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；报价供应商须知；合同主要条款和格式合同；报价文件格式等七部分组成。

（二）采购机构对询价文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）本项目的询价文件、补遗文件等（如果有）一律在重庆市垫江县中医院官网上发布，请各报价供应商注意下载；无论报价供应商是否下载，均视同报价供应商已知晓本项目询价文件、补遗文件的内容。

（四）采购机构对已发出的询价文件需要进行澄清或修改的，将在重庆市垫江县中医院官网上发布。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

## 三、报价文件

报价供应商应当按照询价文件的要求编制报价文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，报价文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）报价文件组成

报价文件由第七篇“报价文件格式”规定的部分和报价供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，报价供应商应按照第七篇“供应商编制响应文件要求”规定的目录顺序组织编写和装订。

（二）报价有效期

报价有效期为报价截止日期后九十天内。

（三）报价文件的份数和签署

1.报标文件一式两份，其中正本一份，副本 一 份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在报价文件正本中，询价文件第七篇供应商编制响应文件要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3电报、电话、传真、邮寄形式的报价文件概不接受。

（五）投标报价

1.报价供应商应严格按照“报价文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.报价供应商的报价为一次性报价，即在报价有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价供应商投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，报价供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对报价供应商具有约束作用。如果报价供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）报价文件的递交

1、报价文件的密封与标记

报价文件的正本、副本装入同一文件袋内并密封。如有分包，各分包独立装袋。文件袋上注明项目名称、报价供应商名称、分包号，法定代表人或法定代表人授权代表签字等。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

3、报价文件一经收取不予退还。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商。

（二）定标程序

1.采购人应在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照询价文件规定的方式确定成交供应商；询价文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在重庆市垫江县中医院官网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.成交供应商变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、成交通知书

（一）采购人依法确定成交供应商后，以书面形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对报价供应商依法提出的询问作出答复。报价供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1询价文件公告期限为采购公告发出之日起两个工作日，报价供应商对询价文件提出质疑的，应在询价文件采购公告发出之日起五个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

1.2 报价供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起五个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，报价供应商对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

1.4报价供应商对询价文件中的报价供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑。

2.质疑答复

采购人应当在收到报价供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商。

（三）投诉

1.报价供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向上级主管部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，上级主管部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市垫江县中医院官网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三个工作日内，按照询价文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。

（二）询价文件、成交供应商的报价文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按询价文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款（范本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- ⑴甲方（需方）即采购人，是指通过采购采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- ⑵乙方（供方）即成交人，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- ⑶合同是指由甲乙双方按照询价文件和报价文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- ⑷合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- ⑸技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- ⑴合同价格即合同总价。

- ⑵合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- ⑶合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- ⑴本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- ⑵非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- ⑶如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

⑴乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

⑵乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

⑶如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

⑷在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

⑴本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

⑵付款方式：银行转账、现金支票。

⑶付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

⑴供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

⑵货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的报价时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和报价文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

⑶货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

⑴供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

⑵根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10、合同争议的解决

- ⑴当事人友好协商达成一致

- ⑵在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- ⑴合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- ⑵合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- ⑶合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- ⑷合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- ⑸本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

合同范本

（采购项目编号：）

甲方（需方）：重庆市垫江县中医院                       计价单位：万元

乙方（供方）：                                         计量单位：台

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 单价 （万元） | 单位 （台/套） | 数量 | 总价 （万元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限：设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算保修期，质保期为 3年。 2、保修范围：(1)在保修期限内，按照产品操作说明正常使用情况下发生的质量问题，所有的费用（材料费、维修人工费、差旅费、托运费等）均由乙方承担。(2)在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应需求，中标人和制造商应对采购人的产品免费进行升级服务（涉及软件需提供终身免费升级）。 3、服务措施： （1）紧急故障排除：乙方接到甲方故障来电/传真：需在1小时内响应，并进行电话指导排除故障；如果遇到硬件故障，远程维护不能排除故障时，乙方工程部了解具体问题后，于12小时内赶到本地现场，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，将提供备用产品，使甲方能够正常使用。 （2）定期保养：在设备开通后，乙方需每年定期四次到甲方进行设备免费保养检查，使甲方使用人员了解设备的使用操作，工作原理，控制线路，以及日后维护。 （3）电话咨询服务：乙方客服部定期咨询客户在使用/日常维护方面遇到的具体情况，整理成文反馈工程部进行具体实施及处理。 4、质保期后服务： （1）乙方在保修期以外的售后服务除更换硬件部分收取成本费用外，其它服务予以免费。 （2）如果甲方对日后维护服务有更高的设备维护要求，可以在保修期满前提出，双方另行以协议方式达成共识。 5、备品备件及易损件：（1）中标人和制造商售后服务中，维修使用的备件及易损件应为原厂件。（2）设备停产后零配件、耗材供应时间≥5年。 6、提供免费操作和维保培训，提供终身技术支持，软件需提供终身免费升级。 7、如甲方有需要，自交付使用之日起， 5 年内免费移装设备一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：按照招投标文件，罗列装箱清单，一次性供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：本项目为交钥匙工程，包含所有仪器设备安装所需配套材料、工具；乙方免费送货到甲方指定地点，并完成安装、调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、由甲方采购人依法组织验收。 2、由乙方提供符合国家规定的验收标准及验收办法和手段，并经甲方认可。设备安装调试后，按其标准进行验收，甲乙双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格： （1）所配送设备的技术参数与招投标的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。 （2）在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令甲方完全满意的解决。 （3）技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。 3、产品包装材料归甲方所有。 4、如有异议，请于5日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、付款比例： 经供方提出书面申请，项目验收合格后60个工作日内支付合同总款的50%；在无质量及售后服务问题的前提下，6个月后支付合同总款的40%；在无质量及售后服务问题的前提下，12个月后支付合同总款的10%。 2、支付方式： （1）供方按合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。 （2）供方向采购人开具发票。 （3）需方提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付委托书等材料，向垫江县财政局申请付款。 （4）垫江县中医院对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式四份，甲方 二 份，乙方 一 份，具同等法律效力。 - 其他：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |  |  |
| 备注：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年    月    日                签约地点：

注：根据项目情况自拟

- 附件二（成交后使用）：合同后面附成交通知书复印件：

# 第七篇  供应商编制响应文件要求

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

若为法定代表人办理并签署报价文件的，不提供此文件。

（四）书面声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件中所有的证书或相关证明文件

## 二、商务技术文件

所投各产品的技术参数（或技术指标）

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 报价应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务内容及相关要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）报价函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的报价文件为：报价文件正本  1 份，副本 1  份。

五、我方承诺：本次报价的报价有效期为90天。

六、我方报价报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及询价文件要求，缴纳足额保证金。

（供应商公章）

年    月   日

- （五）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购商务要求 | - 报价商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （六）商务承诺（包括但不限于，如果有）：

- 1.    ；

- 2.    ；

- 3.    ；

- 4.    。

## 三、其他

其他与项目有关的资料（自附）

## 四、经济文件

（一）询价一览表

供应商名称：

| 采购项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 报价（小写） | 交货期 | …… |
| 报价报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

供应商                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.询价一览表按格式填列；

2.询价一览表在询价大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展或根据项目具体情况修改，并逐页签字或盖章。

（结束）